瑞安监〔2018〕6号

关于调整明确2018年春节期间烟花爆竹经营（零售）行政许可有关事项的通知

各乡镇(街道)安监所(安监员)：

日前，国家安监总局办公厅、公安部办公厅联合印发《关于深化烟花爆竹零售经营安全专项治理的通知》(安监总厅管三〔2017〕97号），省安监局也就全省安监系统行政审批“最多跑一次”事项提出“八统一”的要求，为此，我局决定，对2018年春节期间烟花爆竹经营（零售）行政许可工作作如下调整和明确：

一、申请人申办许可证应提交的资料

（一）烟花爆竹经营（零售）许可证申请书；

（二）营业执照或名称预先登记核准证明材料；

（三）主要负责人安全培训合格证明、销售人员经营安全培训证明材料。若已参加2018年瑞安市安全培训中心举办的安全培训班，且主要负责人考试合格、销售人员按规定参加培训符合课时要求的，可不用提供相应证明材料；

（四）主要负责人及销售人员身份证复印件；

（五）烟花爆竹零售网点许可出让成交确认书（复印件）。

二、现场条件审查要求

除认真执行国家安监总局、公安部《烟花爆竹零售店（点）基本安全条件（暂行）》规定外，结合我市实际，还需着重审查如下内容：

（一）政府搭建的烟花爆竹专用经营棚应在指定位置；

（二）烟花爆竹经营棚实行专店销售。

三、办理程序及其他要求

（一）申请人向当地安监所（安监员）报送相应资料；

（二）乡镇（街道）安监所（安监员）签署审查意见；

（三）乡镇（街道）安监所（安监员）统一将申请资料报送市安监局审批科（审批中心）；

（四）核发经营许可证。

附件：1.烟花爆竹零售店（点）基本安全条件（暂行）

2.烟花爆竹经营（季节性零售）许可证申请书

3.烟花爆竹经营（季节性零售）许可证审查书

4.单位烟花爆竹经营点应急处置预案（参考文本）

瑞安市安全生产监督管理局

2018年1月24日

（联系人：黄亮，联系电话：615308）

附件1

烟花爆竹零售店（点）基本安全条件

（暂行）

一、选址与布局

1.烟花爆竹零售店（点）不得与居住场所设置在同一建筑物内，不得设置在城镇居民集中居住小区内。

2.烟花爆竹零售店（点）不应布置在军事管理区、风景名胜区、文物保护区等禁止燃放烟花爆竹区域内。

3.烟花爆竹零售店（点）不应布置在地下室、桥下及涵洞、三层及以上建筑物内。

4.当烟花爆竹零售店（点）布置在两层建筑物内时，其正上方不应有人员活动场所，上下层之间不应有楼梯和洞口。

5.当烟花爆竹零售店（点）毗邻其他建筑物时，其毗邻墙体应为不燃材料墙体，且不应有门窗和洞口。

6.烟花爆竹零售店（点）内部应将产品堆放区和销售柜台分区布置，确保安全疏散通道畅通。

7.严禁将烟花爆竹零售店（点）作为其他经营场所和生活场所的人员进出入通道。

8.专柜销售的烟花爆竹零售店（点）应相对独立，其他商品销售场所的安全疏散通道不应通过烟花爆竹销售场所。

9.在烟花爆竹零售店（点）的醒目位置应悬挂烟花爆竹经营（零售）许可证和营业执照。

10.在烟花爆竹零售店（点）的醒目位置设置禁止烟火等安全警示标识。

二、建筑物结构

1. 烟花爆竹零售店（点）建筑物的耐火等级不应低于三级；采用搭棚形式设置时，应采用不燃或难燃材料搭建。

2.烟花爆竹零售店（点）与其他场所联建时，其隔墙应为厚度不小于180毫米的密实砖墙，或者耐火极限不低于3小时的其他密实墙。

3.烟花爆竹零售店（点）的安全疏散门宜采用向外开启的平开门；采用其他形式的门时，应符合消防安全疏散要求。

4.顾客进出的门洞宽不应小于1.5米，搬运产品进出的门洞宽不宜小于1.2米。

三、电气与消防

1.烟花爆竹零售店（点）上空禁止1千伏及以上的电力线路跨越。

2.烟花爆竹零售店（点）禁止使用白炽灯、射灯等容易产生高温的灯具，电气线路应穿钢管敷设。

3.烟花爆竹零售店（点）采用非防爆型电器时，电器应与产品保持不小于1.2米的水平投影距离。

4.烟花爆竹零售店（点）内严禁有明火，不应有输送易燃易爆物质的管道通过。

5.烟花爆竹零售店（点）禁止采用产生明火和有强热辐射的采暖设备；采暖宜选用水暖，且产品与采暖设备的距离应不小于30厘米。

6.烟花爆竹零售店（点）应配备至少两具5公斤及以上的磷酸铵盐干粉灭火器，灭火器放置位置应便于取用。

附件2

烟 花 爆 竹

经 营（季节性零售）许 可 证

申  请  书

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 经 办 人 |  |
| 联系电话 |  |
| 填写日期 |  |

瑞安市安全生产监督管理局制

许 可 证 申 请 表

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 经营场所地址 |  |
| 主要负责人 |  | 联系电话 |  |
| 销售人员 |  | 联系电话 |  |
| 从业人员 | 人 | 其中 | 负责人 | 人 |
|  |  |  | 销售人员 | 人 |
| 申请 经营范围 | 烟花类[ ] | 产品分级 | C级[] D级[ ] |
|  | 爆竹类[ ] | 产品分级 | C级[ ] |
| 经营场所面积： 平方米 | 申请存放量： 箱 |
| 申请意见 | 本单位符合《烟花爆竹经营许可实施办法》和上级有关部门规定的条件，并严格遵守国家有关烟花爆竹法律法规规定和浙江省有关烟花爆竹经营安全管理规定，认真执行相关安全管理制度。对以上情况和所提供文件、资料的真实性负责，申请办理烟花爆竹经营（季节性零售）许可。 主要负责人(签字)： 年 月 日 |
| 乡镇（街道） 安监所意见 | 负责人(签字)： 年 月 日 |
| 发证机关意见 | 负责人(签字)： 年 月 日 |

附件3

烟 花 爆 竹

经 营（季节性零售）许 可 证

审  查  书

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 经营场所地址 |  |

瑞安市安全生产监督管理局制

| 审查内容 | 审查结果 | 乡镇（街道）安监所审查意见： 审查人员： 负责人： 年 月 日 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 取得市监部门颁发的营业执照或名称预先核准证明，从业人员不少于2人。 |  |  |
| 2 | 主要负责人的安全培训合格证明，销售人员经过安全知识教育证明。 |  |  |
| 3 | 政府搭建的烟花爆竹专用经营棚应在指定位置。 |  |  |
| 4 | 烟花爆竹经营棚实行专店销售。 |  |  |
| 5 | 实行简易棚销售，简易棚销售时，简易棚应当相对独立，并与其他建筑物保持一定的距离，保证安全通道畅通。 |  |  |
| 6 | 简易棚面积不小于10平方米。 |  |  |
| 7 | 周边50米范围内没有其他烟花爆竹零售点，并与学校、幼儿园、医院、集贸市场等人员密集场所和加油站等易燃易爆物品生产、储存设施等重点建筑物保持100米以上的安全距离。 |  |  |
| 8 | 经营场所周围明火点（包括室内外有外露火焰或赤热表面的地点，有飞火的烟囱或室外的砂轮、电焊、气焊、气割等地点）需符合安全距离。 |  | 发证机关审核意见： 经办人： 科室负责人： （审批章） 年 月 日 |
| 9 | 消防安全通道畅通，消防车辆能够进入；经营场所配备必要的消防器材，并张贴明显的安全警示标志。 |  |  |
| 10 | 制订烟花爆竹经营点应急处置预案。 |  |  |

附件4

单位烟花爆竹经营点应急处置预案

（参考文本）

为确保不发生较大安全责任事故，本着“预防为主”的原则，结合本店的实际情况，制定如下事故应急处置预案。

一、指挥机构的设置应急救援指挥

主要负责人：          电话：

直接责任人：          电话：

二、防范措施及事故处理

1．防范措施：①配备足够的灭火器材，落实安全警示标志；②使用防爆型电器；③严禁吸烟，禁止携带火种；④禁止使用钢制工具；⑤实行烟花爆竹经营专人经营、专柜经营、专库存放，不超量存放烟花爆竹，销售旺季时还应用绳子隔离顾客；⑥所有爆竹引线必须朝下；⑦不得在经营点附近燃放烟花爆竹招揽顾客，不在学校、卫生院、加油站安全距离内燃放烟花爆竹；⑧加强管理，防火防盗防安全事故。

2．事故应急处理程序：

事故一旦发生，负责人立即报警并用灭火器或水灭火，快速疏散周边群众，积极地投入抢险，并根据险情的不同状况，采取有效措施（包括与来现场人员配合，本单位其他支援的协调，岗位人员的留守和安全撤离等）。

3．具体应急对策：

外部：消防部门电话119，公安部门电话110，安监所电话           ，派出所电话         ，卫生院电话         。

内部：一般在柜台周边出现小火星未引燃烟花爆竹时，发现人应立即使用消防器材或水进行灭火；出现明火或较大火焰时，直接向消防部门、安监所、派出所报警，进行抢险救灾。

- 现场医疗救护及时有效的救护是减少伤亡的有效途径

1．建立抢救小组，学会简单的急救；

2．组织模拟训练；

3．与当地医院做好协调，发生事故时及时与医院联系，并适当配合进行模拟演练。

抄送：温州市安监局，市委办、市府办。

瑞安市安全生产监督管理局办公室      2018年1月24日印发