附录3  建筑间距图示

建筑间距图示

| 建筑类型、排列方式 | 旧 城 区 | 中心城区、规划区 |
| --- | --- | --- |
| 低、多层居住建筑 南北向平行布置 | 同时符合LX≥1.0H2 LX≥10m | 同时符合LX≥1.1H2 LX≥12m |
| 低、多层居住建筑 东西向平行布置 | 同时符合Ly≥0.9H2 Ly≥9m | 同时符合Ly≥1.0H2 Ly≥10m |
| 低、多层居住建筑垂直布置时，南北向的间距 | 同时符合LX≥0.6H2(0.6H3) LX≥8m B≤16m | 同时符合LX≥0.7H2(0.7H3) LX≥9m B≤16m |
| 低、多层居住建筑垂直布置时，东西向的间距 | 同时符合Ly≥0.6H2(0.6H3) Ly≥8m B≤16m | 同时符合Ly≥0.7H2(0.7H3) Ly≥9m B≤16m |

建筑间距图示

| 建筑类型、排列方式 |  | 建筑间距 |
| --- | --- | --- |
| 高层居住建筑 南北向平行布置 |  | 同时符合： LX≥0.5H1+12m LX≥22m |
|  |  | 同时符合： LX≥0.33H2+12m LX≥22m |
| 高层居住建筑与低 多层居住建筑南北向 平行布置 |  | 同时符合： LX≥0.5H1+0.55H2(L＞32m时) LX≥22m LX≥0.33H1+0.55H2(L≤32m时) LX≥22m LX≥0.5H3+12m |
| 高层住宅与高层住宅垂直布置时，南北向的间距 |  | LX不宜小于18米 |
| 高层住宅与高层住宅垂直布置时，东西向的间距 |  | Ly不宜小于18米 |
| 建筑间距图示 |
| 建筑类型、排列方式 | 排列方式 | 建筑间距 |
| 高层住宅与低、多层住宅垂直布置时，南北向的间距 |  | LX不宜小于13米 |
| 高层住宅与低、多层住宅垂直布置时，东西向的间距 |  | Ly不宜小于13米 |
| 图 例 | 低层独立式住宅 LX 南北向建筑间距 低层住宅 LY 东西向建筑间距 多层住宅 B 建筑山墙宽度 高层住宅 |

# Text boxes

LX

LX

LX

LX

①

②

③

Lx

Lx

Ly

①

③

Ly

②

Lx

①

②

③

Lx

①

②

③

Ly

Ly