附录1   名词用语解释

1.建筑容积率（容积率）。

在规划项目建设用地内，计算容积率的建筑面积总和（含在室外地面以上的部分高度超过1.5米的且层高≥2.2m的半地下室）与规划项目建设用地面积的比值。

2.建筑密度。

在规划项目建设用地内，建筑物的基底面积总和（含超出室外地坪1.5米的半地下室部分）与规划项目建设用地面积的比率（用百分比表示）。

3.低层建筑。

指檐口高度小于等于10米的建筑，低层居住建筑为一至三层。

4.多层建筑。

指檐口高度大于10米小于24米的建筑。（在本规定中，高度大于等于24米的中高层住宅，建筑间距按高层建筑计算）

5.高层建筑。

指檐口高度大于等于24米的建筑。当檐口高度小于等于24米建筑的屋面上除必要的楼梯间（包括电梯间）、水箱、设备间外，布置有可使用的室内空间时，其高度如超出24米，应按高层建筑计算建筑间距。消防对高层建筑的界定按消防规范确定。

6.裙房。

指与高层建筑紧密相连的，建筑高度不超过24米的附属建筑。裙房高度超过24米的按高层建筑处理。

7.城市道路。

指相关规划所确定的城市支路等级及以上的道路。

8.红线、蓝线、绿线、紫线、黄线。

红线分道路红线、用地红线、建筑红线。道路红线指道路用地的规划控制线，用地红线指建筑基地的边界线，建筑红线指建筑地基墙面的控制线。蓝线指城市规划确定的江、河、湖、库、渠和湿地等城市地表水体保护和控制的地域界线。绿线指城市各类绿地范围的控制线。紫线指文物保护单位对周围建设提出要求的控制线。黄线指对城市发展全局有影响的、城市规划中确定的、必须控制的城市基础设施用地的控制界线。

9.建设用地面积。

征地面积或地块面积扣除城市道路面积、公共用地之外的净用地面积。

10.山墙。

建筑的左右两端墙，其中住宅两端面为住宅侧面，当被遮挡住宅侧面开窗且为该套住房唯一居室采光窗时，视为住宅正面。

11.本规定用词说明：

执行本规定条文时，对于要求严格程度的用词说明如下，以便执行中区别对待。

（1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。

（2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。

（3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”或“可”，反面词采用“不宜”。

（4）条文中指明应按其他有关标准，规范执行的写法为：

“应按……执行”或“应符合……要求或规定”，非必须按所指定的标准和规范执行的写法为“可参照……执行”。